## limit
Su KOİ Değerleri | Su Kalite Sınıfları
| I | II | III | IV
Sıcaklık (øC) | 25 | 25 | 30 | 30
KOİ (mg/l) | 25 | 50 | 70 | 70
BOİ (mg/l) | 4 | 8 | 20 | 20
Su Serbest Klor Değerleri | Su Kalite Sınıfları
| I | II | III | IV
Sıcaklık (øC) | 25 | 25 | 30 | 30
Cl2(mg/lt) | 10 | 10 | 50 | 50

## Sayfa1
GIDA SANAYİİ ATIK SULARININ ALICI ORTAMA DEŞARJ STANDARTLARI
|  | KOMPOZİT | KOMPOZİT
PARAMETRE | BİRİM | NUMUNE | NUMUNE
|  | 2 SAATLİK | 24 SAATLİK
GIDA SANAYİİ MAKARNA ÜRETİMİ
BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOi5) | (mg/l) | 60 | 50
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOi) | (mg/l) | 250 | 200
ASKIDA KATI MADDE (AKM) | (mg/l) | 120 | 100
pH |  | 6-9 | 6-9
GIDA SANAYİİ MAYA ÜRETİMİ
BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ) | (mg/l) | 300 | 250
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) | (mg/l) | 1200 | 1000
ASKIDA KATI MADDE (AKM) | (mg/l) | 200 | 100
YAĞ VE GRES | (mg/l) | 60 | 30
pH |  | 6-9 | 6-9
GIDA SANAYİİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ
BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOi5) | (mg/l) | 50 | 40
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOi) | (mg/l) | 170 | 160
YAĞ VE GRES | (mg/l) | 60 | 30
pH |  | 6-9 | 6-9
GIDA SANAYİİ YAĞLI TOHUMLARIN ÇIKARILMASI VE SIVI YAĞ RAFİNASYONU-Z.YAĞI HARİÇ)
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOi) | (mg/l) | 200 | 170
YAĞ VE GRES | (mg/l) | 60 | 30
pH |  | 6-9 | 6-9
GIDA SANAYİİ ZEYTİNYAĞI SABUN ÜRETİMİ KATI YAĞ RAİFNASYONU
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOi) | (mg/l) | 250 | 230
YAĞ VE GRES | (mg/l) | 60 | 40
pH |  | 6-9 | 6-9
GIDA SANAYİİ MEZBAHALAR VE ET ENTEGRE TESİSİLERİ
BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOi5) | (mg/l) |  | 40
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOi) | (mg/l) | 250 | 160
YAĞ VE GRES | (mg/l) | 30 | 20
pH |  | 6-9 | 6-9

## Sayfa2
GÖLLER, GÖLETLER, BATAKLIKLAR VE BARAJ HAZNELERİNİN
ÖTROFİKASYON KONTROLÜ SINIR DEĞERLERİ
Çeşitli kullanımlar
| Doğal koruma alanı | için (doğal olarak
İstenen özellikler | ve rekreasyon | tuzlu, acı ve sodalı
göller dahil)
pH | 6.5-8.5 | 06-10
KOİ (mg/l) | 3 | 8
ÇO (mg/l) | 07-05 | 5
AKM (mg/l) | 5 | 15
Toplam koliform sayısı
(EMS)/ 100 ml | 1000 | 1000
Toplam azot (mg/l) | 0.1 | 1
Toplam fosfor (mg/l) | 0.005 | 0.1

## Sayfa3
15,9 ml x 0.25 x 8000 / 20 ml =
31800
1590