## Sayfa2
GÖLLER, GÖLETLER, BATAKLIKLAR VE BARAJ HAZNELERİNİN
ÖTROFİKASYON KONTROLÜ SINIR DEĞERLERİ
Çeşitli kullanımlar
| Doğal koruma alanı | için (doğal olarak
İstenen özellikler | ve rekreasyon | tuzlu, acı ve sodalı
göller dahil)
pH | 6.5-8.5 | 06-10
Toplam azot (mg/l) | 0.1 | 1
50 ml x 0,1 M – 35,8 ml x 0,1 M
1.42 | =
0.284
10 ml | 1,42 mg
1000 | x
142
142 gr/lt

## limit
Su Kalite Parametreleri | Su Kalite Sınıfları
| I | II | III | IV
Sıcaklık (°C) | 25 | 25 | 30 | 30
Amonyum azotu | 0.2c | 1c | 2c | 2
(mg NH4+-N/l)
Nitrit azotu | 0.002 | 0.01 | 0.05 | 0.05
(mg NO2--N/l)
Nitrat azotu | 5 | 10 | 20 | 20
(mg NO3--N/l)
Organik karbon (mg/l) | 5 | 8 | 12 | 12
Toplam Kjeldahl-azotu | 0.5 | 1.5 | 5 | 5
(mg/l)