## çıktı
| S.N. | Xi | Xi - Xort | (Xi - Xort)2 | (Xi - Xort)2/n-1 | (Σ(Xi - Xort)2/n-1)1/2
| 1 | 4.13 | -0.184 | 0.033856 | 0.0037618
| 2 | 4.61 | 0.296 | 0.087616 | 0.0097351
| 3 | 4.22 | -0.094 | 0.008836 | 0.00098178
| 4 | 4.23 | -0.084 | 0.007056 | 0.000784
| 5 | 4.13 | -0.184 | 0.033856 | 0.0037618
| 6 | 4.33 | 0.016 | 0.000256 | 2.8444e-05
| 7 | 4.43 | 0.116 | 0.013456 | 0.0014951
| 8 | 4.8 | 0.486 | 0.2362 | 0.026244 | Standart
| 9 | 4.13 | -0.184 | 0.033856 | 0.0037618 | Sapma
| 10 | 4.13 | -0.184 | 0.033856 | 0.0037618
TOPLAM |  | 43.14 |  | 0.48884 | 0.054316 | 0.23306
Xort |  | 4.314
Standart Sapma |  | 0.23306
Excel Hesaplaması |  | 0.23306
% 99 OLASILIKLI GÜVEN ARALIĞI
t kriterine göre |  |  |  | % 99 Olasılıkla 10 ölçüm için için t değeri 3,250 dir.
|  | 4,314 ± 0,239522036 |  |  | 0.23952
|  | 4.0745 |  | < SÜRE > | 4.5535
ŞÜPHELİ DEĞER AYIKLAMA
|  | P değeri(olasıl yanılgı) = 0,674.s = |  |  | 0.15708
|  | 10 Deneme İçin k değeri = |  |  | 2.91
|  | Xi - Xort /P sonucu k dan büyük olan değer ayıklanır |  |  |  | Ayıklanacak değer
| Xi | Xi - Xort | Xi - Xort /P
| 4.13 | -0.184 | -1.1714
| 4.61 | 0.296 | 1.8844
| 4.22 | -0.094 | -0.59842
| 4.23 | -0.084 | -0.53476
| 4.13 | -0.184 | -1.1714
| 4.33 | 0.016 | 0.10186
| 4.43 | 0.116 | 0.73848
| 4.8 | 0.486 | 3.094
| 4.13 | -0.184 | -1.1714
| 4.13 | -0.184 | -1.1714 | Ayıklanacak değer
YENİ HESAPLAMA
| S.N. | Xi | Xi - Xort | (Xi - Xort)2 | (Xi - Xort)2/n-1 | (Σ(Xi - Xort)2/n-1)1/2
| 1 | 4.13 | -0.184 | 0.033856 | 0.0037618
| 2 | 4.61 | 0.296 | 0.087616 | 0.0097351
| 3 | 4.22 | -0.094 | 0.008836 | 0.00098178
| 4 | 4.23 | -0.084 | 0.007056 | 0.000784
| 5 | 4.13 | -0.184 | 0.033856 | 0.0037618
| 6 | 4.33 | 0.016 | 0.000256 | 2.8444e-05
| 7 | 4.43 | 0.116 | 0.013456 | 0.0014951
| 8 | 4.13 | -0.184 | 0.033856 | 0.0037618 | Sapma
| 9 | 4.13 | -0.184 | 0.033856 | 0.0037618
TOPLAM |  | 38.34 |  | 0.25264 | 0.028072 | 0.16755
Xort |  | 4.26
Standart Sapma |  | 0.16755
SONUÇ |  | 4,26±0,1675
t kriterine göre |  |  |  | % 99 Olasılıkla 9 ölçüm için için t değeri 3,355 dir.
|  | 4,26 ± 0,187371921 |  |  | 0.18737
|  | 4.0726 |  | < SÜRE > | 4.4474

## Sayfa1
| ÖLÇÜM NO | ÖLÇÜM (sn)
| 1 | 4.13 |  |  | 4.13 | -0.184 | -2.4267
| 2 | 4.61 |  |  | 4.22 | -0.094 | -1.2397
| 3 | 4.22 |  |  | 4.23 | -0.084 | -1.1079
| 4 | 4.23 |  |  | 4.13 | -0.184 | -2.4267
| 5 | 4.13 |  |  | 4.33 | 0.016 | 0.21102
| 6 | 4.33 |  |  | 4.43 | 0.116 | 1.5299
| 7 | 4.43 |  |  | 4.13 | -0.184 | -2.4267
| 8 | 4.8 |  |  | 4.13 | -0.184 | -2.4267
| 9 | 4.13 |  | Ortalama | 4.2162
| 10 | 4.13 |  | st.sapma | 0.1125
| Ortalama | 4.314
| st.sapma | 0.23306
% 99 OLASILIKLI GÜVEN ARALIĞI
t kriterine göre |  | 4.0745 | < SÜRE > | 4.5535 |  | 4.087 |  | 4.3455
|  | 0.23952 |  |  |  | 0.12926
Cn kriteri |  | 4.0929 | < SÜRE > | 4.5351
0.2211
z kriterine göre |  | 4.1239 | < SÜRE > | 4.5041
0.19014
ŞÜPHELİ DEĞER | p değeri(olasıl yanılgı) | 0.15708 |  |  |  | 0.075822
AYIKLAMA | 10 den için k | 2.91 |  |  |  | 2.7
|  | fark |  | k dan büyükse katılmaz
| 4.13 | -0.184 | -1.1714
| 4.61 | 0.296 | 1.8844
| 4.22 | -0.094 | -0.59842
| 4.23 | -0.084 | -0.53476
| 4.13 | -0.184 | -1.1714
| 4.33 | 0.016 | 0.10186
| 4.43 | 0.116 | 0.73848
| 4.8 | 0.486 | 3.094
| 4.13 | -0.184 | -1.1714
| 4.13 | -0.184 | -1.1714

## Sayfa3
| S.N. | Xi | Xi - Xort | (Xi - Xort)2 | (Xi - Xort)2/n-1 | (Σ(Xi - Xort)2/n-1)1/2
| 1 | 4.13 | -0.184 | 0.033856 | 0.0037618
| 2 | 4.61 | 0.296 | 0.087616 | 0.0097351
| 3 | 4.22 | -0.094 | 0.008836 | 0.00098178
| 4 | 4.23 | -0.084 | 0.007056 | 0.000784
| 5 | 4.13 | -0.184 | 0.033856 | 0.0037618
| 6 | 4.33 | 0.016 | 0.000256 | 2.8444e-05
| 7 | 4.43 | 0.116 | 0.013456 | 0.0014951
| 8 | 4.8 | 0.486 | 0.2362 | 0.026244 | Standart
| 9 | 4.13 | -0.184 | 0.033856 | 0.0037618 | Sapma
| 10 | 4.13 | -0.184 | 0.033856 | 0.0037618
TOPLAM |  | 43.14 |  | 0.48884 | 0.054316 | 0.23306
Xort |  | 4.314
Standart Sapma |  | 0.23306
Excel Hesaplaması |  | 0.23306
% 99 OLASILIKLI GÜVEN ARALIĞI
t kriterine göre |  |  |  | % 99 Olasılıkla 10 ölçüm için için t değeri 3,250 dir.
|  | 4,314 ± 0,239522036 |  |  | 0.23952
|  | 4.0745 |  | < SÜRE > | 4.5535
Cn kriteri |  |  |  | % 99 Olasılıkla 10 ölçüm için Cn değeri 0,33 dür.
|  | 4,314 ± 0,2211 |  |  | 0.2211
|  | 4.0929 |  | < SÜRE > | 4.5351
z kriterine göre |  |  |  | % 99 Olasılık için z değeri 2,58 dir.
|  | 4,314 ± 0,190143647 |  |  | 0.19014
|  | 4.1239 |  | < SÜRE > | 4.5041
ŞÜPHELİ DEĞER AYIKLAMA
|  | P değeri(olasıl yanılgı) = 0,674.s = |  |  | 0.15708
|  | 10 Deneme İçin k değeri = |  |  | 2.91
Xi - Xort /P sonucu k dan büyük olan değer ayıklanır
| Xi | Xi - Xort | Xi - Xort /P
| 4.13 | -0.184 | -1.1714
| 4.61 | 0.296 | 1.8844
| 4.22 | -0.094 | -0.59842
| 4.23 | -0.084 | -0.53476
| 4.13 | -0.184 | -1.1714
| 4.33 | 0.016 | 0.10186
| 4.43 | 0.116 | 0.73848
Ayıklanır. | 4.8 | 0.486 | 3.094
| 4.13 | -0.184 | -1.1714
| 4.13 | -0.184 | -1.1714