M.Hilmi EREN

04 - 98 - 3636

Enstrümental Analiz I Lab

8.Grup

DENEY RAPORU

DENEY ADI		Kondüktometrik Kap Sabiti, Öziletkenlik ve Asit Karışımlarının Kondüktometrik Titrasyonu

DENEY TARİHİ	02 Nisan 2003 Çarşamba

AMAÇ	KCl kullanarak kap sabiti hesaplanması, HCl’nin öziletkenliğinin bulunması, HCl, NH4, CH3COOH karışımının kondüktometrik titrasyonunun yapılması

TEORİK BİLGİ	Kondüktometri

Elektrolitlerde iletkenlik ölçümüne dayalı olarak yapılan analiz yöntemine kondüktometri denir. Kondüktometrik titrasyonlar eşdeğerliğe kadarki iletkenlik değişimi ile eşdeğerlikten sonraki iletkenlik değişiminin farklı olması ilkesine dayanır.

Bir metal iletkenin iki ucu arasına bir potansiyel uygulandığında , iletkenden geçen bir akım geçer. Geçen ( i ) akımı ile uygulanan potansiyel (V) arasında V = i.R bağıntısı vardır. Bu bağıntı ohm yasasının matemetiksel ifadesidir.  Bağıntıdaki R katsayısına direnç denir ve birimi ohm (() dur. Direnç yalnızca iletkenin türüne, uzunluğuna ve kesitine bağlı olarak değişir.

Özdirenç 1,00 cm3 iletkenin direncidir.

Elektriksel direncin tersine iletkenlik denir. Direnç elektriğin geçişine karşı koyma

yeteneği olarak tanımlanırsa ; iletkenlik, elektriği geçirme yeteneği olarak

tanımlanır. Tanıma göre L = 1/R our . Birimi ohm-1 ya da mho olur. Siemens olarak da tanımlanabilir.

Burada 1/( değerine öziletkenlik denir ve k ile gösterilir. Öziletkenlik 1,00 cm3 çözeltinin iletkenliği olup birimi ohm-1 cm-1 dir.

Eşdeğer iletkenlik iyonun birim yükü başına düşen molar iletkenliğidir.

Aralarında 1,00 cm uzaklık bulunan iki elektrot arasında ki elektrolit katmanda çözünmüş olarak 1 mol madde varsa bu elektrolitin iletkenliğine molar iletkenlik denir.

Öziletkenlik ve molar iletkenlik arasındaki ilişki , çözeltinin derişimi c molarsa , 1 mol madde içeren hacmi 1000/c cm3 olacağından

olacaktır. Öziletkenlik eşitliği ile düzenleme yapılırsa

eşitliği elde edilir.

Aynı kapla çalışıldığında 1/A  oranı sabit olup buna kap sabiti ( denir Birimi cm-1 dir. İletkenlik ile molar iletkenlik arasındaki ilişki aşağıdaki gibi olur.

Öziletkenliği bilinen standart bir çözeltinin iletkenliği ölçülerek  ( = k/L formülünden kap sabiti bulunur. Bulunan kap sabiti öziletkenliği bilinmeyen bir çözeltinin iletkenliği ölçülerek k = ( . L formülünden öziletkenliği hesap edilebilir.

DENEYİN

YAPILIŞI	Kap Sabiti ve Öziletekenlik Tayini

Bir behere 0.01 M KCl çözeltisinden yaklaşık 50-60 ml konularak manyetik karıştırıcı ile karıştırılır. İletkenlik değeri okunur.L = 1,485.10-3 s

0,01 N KCl’nin öziletkenliği sabit olup 25 (C de 0,001409 olarak verilmiştir.

( = k/L ise 	( = 0,001409 mho.cm-1 / 1,485.10-3 s ise ( = 0,949 cm-1	bulunur.

Öziletkenliği ölçülecek 0,1 M HCl’nin 100 ml çözeltisinden alınarak iletkenliği ölçülür.L = 5,02. 10-3 s olarak ölçülür. KCl çözeltisinden bulduğumuz kap sabiti değeri formülde yerine konularak HCl’nin öziletkenliği hesap edilir.

k = ( . L	ise k = 	0,949 cm-1. 5,02. 10-3 s  ise k= 4,76. 10-3 mho.cm-1

Asit Karışımının Kondüktometrik Titrasyonu

HCl, NH4, CH3COOH sulu karışımları beher içinde iletkenlik ölçme hücresi batacak şekilde seyreltilir. “0” tüketim için iletkenlik değeri okunduktan sonra  0,1 M NaOH dan 0,5 ml titrant kartılarak titrasyon başlatılır. Her 0,5 ml titrant ilavesinde iletkenlik değeri okunur. Grafik çizilerek eğrilerin uzantıları alınır ve kesim noktalarından X eksenine dikme indirilerek sarfiyat okunur.

Grafikte;

1.eşdeğerlik noktası S1,HCl

2.eşdeğerlik noktası S2,CH3COOH

3.eşdeğerlik noktası S3,NH4, içindir.

Grafikte NaOH kesim noktaları;

HCl için 6,75 ml, Sarfiyat = 6,75 ml

CH3COOH için 12,80 ml ,Sarfiyat = 6,05 ml

NH4, için 18,7 ml, Sarfiyat = 5,9 ml bulunur.

Reaksiyonlar aşağıdaki gibi olur. NaOH’ın Molaritesi 0,1 M olarak verilmiştir.

HCl + NaOH ( NaCl + H2O

CH3COOH + NaOH ( CH3COONa + H2O

NH4 + NaOH ( H2O + NH3 + Na

HCl

1000 ml NaOH da 			0,1 mol NaOH varsa

6,75 ml NaOH da			X mol NaOH olur

X = 0,00675 mol

0,00675 mol NaOH, 0,00675 mol HCl için sarfedilir.

1 mol HCl 36,5 gr ise, 0,00675 mol HCl 0,00675 X  36,5 = 0,2463 gr olur.

Örnekteki HCl miktarını 0,2463 gr olarak buluruz.

CH3COOH

1000 ml NaOH da 			0,1 mol NaOH varsa

6,05 ml NaOH da			X mol NaOH olur

X = 0,00605 mol

0,00605 mol NaOH, 0,00605 mol CH3COOH için sarfedilir.

1 mol CH3COOH  60 gr ise, 0,00605 molü, 0,00605 X  60 = 0,0363 gr olur.

Örnekteki CH3COOH miktarını 0,0363 gr olarak buluruz.

NH4

1000 ml NaOH da 			0,1 mol NaOH varsa

5,9 ml NaOH da			X mol NaOH olur

X = 0,00059 mol

0,00059 mol NaOH, 0,00059 mol NH4 için sarfedilir.

1 mol NH4  18 gr ise, 0,00059 mol NH4 0,00059 X  18 = 0,01062 gr olur.

Örnekteki NH4 miktarını 0,01062 gr olarak buluruz.

SONUÇ

İyonların molar iletkenlikleri arasındaki fark çok olduğu için H+ = 349,8, NH4+ = 73,3 reakasiyon sırasında iletkenlikte büyük bir azalma olmuştur. Eğrilerin uzantılarının kesim noktaları eşdeğerlik noktası için daha kesin bir sonuç almamızı sağlar.

NH4 katılmasının nedeni; titre edilen zayıf asidin asitlik değişmesi   NH4+  iyonunun asitlik değişmezinden büyük olduğu için daha net bir kesim noktası elde etmemizi sağlar. NH4 ‘ün titrayonu sırasında yüksüz NH3 oluşumu ve ( NH4+ > ( Na+  olması nedeniyle azalan bir doğru elde edilir. Bu doğruyla eşdeğerlikten sonra aşırı katılan NaOH ‘ a ilişkin yükselen iletkenlik doğrusunun kesim noktası daha keskin olacaktır.