M.Hilmi EREN

04 - 98 - 3636

Enstrümental Analiz I Lab

8.Grup

DENEY RAPORU

DENEY ADI	Potansiyometrik İyodür + Klorür Tayini (6 No’lu deney)

DENEY TARİHİ	14 Mayıs  2003 Çarşamba

AMAÇ	Çökelebilen iyon karışımlarının titrasyonlarından  KCl ve KI çözeltilerinin AgNO3 ile potansiyometrik titrasyonunun yapılması, Çözeltideki Clˉ ve Iˉ miktarlarının bulunması

TEORİK BİLGİ	Potansiyometri

Galvanik bir pil sisteminde iki elektrot arasındaki potansiyel farkını sıfır yada çok küçük akım altında saptamaya dayalı olarak yapılan ölçüm yöntemine potansiyometri denir. Potansiyelden gidilerek derişim saptanması, eletrotlardan birinin potansiyelinin değişmez olmasıyla mümükündür. Potansiyeli değişmez olan elektroda karşılaştırma elektrodu, potansiyeli değişen elektroda da göstergen elektrot denir. Göstergen elektrodun potansiyeline bağlı olarak derişim saptanabilir. Ayrıca titrasyonlarda indikatör gibi eşdeğerlik noktasının saptanmasında kullanılabilir. Böyle ölçümlere potansiyometrik titrasyonlar denir.

Potansiyometrik titrasyonlar kimyasal indikatör varlığından daha doğru ve duyarlı tekrarlanabilir titrasyon sonu noktası saptanabilir.

Ayrıca kimyasa indikatörlerle bulanık ve renkli çözeltilerde titrasyon sonu gözlenemediği halde potansiyometrik titrasyonlarda böyle bir sorun yoktur.

Potansiyometrik titrasyonlarda titrannt hacmine karşı potansiyeldeki değişmeler incelenir. E = f(V) eğrilerinden titrasyon sonu noktası bulunabilir.

Çökelebilen İyon Karışımlarının Titrasyonu

Aynı çöktürücü iyonla, birden fazla iyon çökebiliyorsa, bu iyonların yan yan bağımsız titre edilebilmeleri, çökeleklerin çözünürlüklerinin yeterince farklı olmasına bağlıdır. Böyle karışımlarda, iyonlar çarpımı çözünürlük çarpımını önce aşan az çözünen bileşik önce çökelir.

Clˉ, Brˉ, Iˉ iyonlarının herhangi ikisini içeren bir karışımda ikinci titre edilen iyon için tüketim az bulunur. Bunun nedeni ilk çökelen bileşikle birlikte ikinci iyonun adsorbsiyonu ve tutuklanması nedeniyle beraber çökelmesidir.

DENEYİN

YAPILIŞI

7 ml KI + KCl karışımına 10 ml Ba(NO3)2 çözeltisi ilave edilir. 100 ml ye saf su ile seyreltilir. 0,01 M AgNO3 ile titrasyon yapılır. Her 0,5 ml titrant ilavesine karşı potansiyeldeki değişme okunarak kaydedilir.Dönüm noktalarında ikinci titrasyonda 0,1 ml lik katımlar yaparak dönüm noktalarının doğru olarak tespiti sağlanır.

KCl + AgNO3   KNO3 + AgCl

KI + AgNO3   KNO3 + AgI

İyonlar çözünürlük çarpımına göre çökelecekleri için, çözünürlük çarpımı  küçük olan AgI önce çökelecektir. İlk dönüm noktası Iˉ iyonuna aittir.

Sarfiyata karşı potansiyel değişimi aşağıya çıkarılmıştır.

Iˉ için sarfiyat yaklaşık 5 ml, Clˉ için 15 – 5 = 10 ml alınırsa iyonların miktarları aşağıdaki gibi bulunur. (Titrasyon grafiği doğru elde edilemediği için)

1000 ml AgNO3	içinde 		0,01 mol AgNO3 varsa

5 ml AgNO3	içinde		X mol

X = 5.10-5 mol AgNO3

5.10-5 mol AgNO3 ile 5.10-5 mol KI reaksiyona girer.

1 mol Iˉ		127 gr ise

5.10-5 mol Iˉ	X gr

X = 0,00635 g = 6,3 mg Iˉ  miktarı

1000 ml AgNO3	içinde 		0,01 mol AgNO3 varsa

10 ml AgNO3	içinde		X mol

X = 10.10-5 mol AgNO3

10.10-5 mol AgNO3 ile 10.10-5 mol KCl reaksiyona girer.

1 mol Clˉ		35,5 gr ise

10.10-5 mol Clˉ		X gr

X = 0,00355 g = 3,55 mg Clˉ  miktarı

SONUÇ

Grafiğin elde dilmesi gereken potansiyometrik titrasyon grafiğinden farklı çıkması;

1. Gümüş halojenür çökeleklerinin ortamdaki serbest halojenür iyonlarını adsorblamasından,

2. Kullanılan gümüş elektrotun deneyden önce veya bir önceki deneyde yeterince zımpara ile temizlenmemiş olmasından,

3. Potasiyometri cihazındaki arıza veya okumanın yanlış yerlerde yapılmasından kaynaklanmış olabilir.

Tuz Köprüsü

Halojenürlerin titrasyonlarında tuz köprüsü olarak KCl yerine KNO3 kullanılır.

Ba(NO3)2 Kullanılma Nedeni

Halojenürlerin bir arada titrasyonlarında oluşan diğer bir sakınca da adsorbsiyondur. Gümüş halojenür çökelekleri ortamdaki serbest halojenür iyonlarını önemli ölçüde adsorblar. Bu adsorbsiyondan kaynaklanan yanılgıyı azaltmak için ortama %5 düzeyinde seçimli olarak adsorblanan Ba(NO3)2 tarafsız elektroliti katılır.

Kondüktometri ve Potansiyometri

Kondüktometrik titrasyonlarda eğrilerden titrasyon sonunun saptananilmesi için eşdeğerlik öncesi ve sonrası titrant hacmine karşı iletkenlik değişiminin farklı olması gerekir. Bunların kesim noktaları titrasyon sonu noktasını verir.

Potansiyometrik titrasyonlarda tepkimenin en az %99 düzeyinde nicel olması gereklidir. Oysa kondüktometrik titrasyonların yapılabilmesi için titrasyon tepkimesinin %80-90 düzeyinde nicel olması yeterlidir. Kondüktometrik titrasyonlar bu yönüyle potansiyometrik titrasyonlardan üstündür.