M.Hilmi EREN

04-98-3636

Enstrümantel Analiz I

8.Deney Grubu

DENEY RAPORU

DENEY ADI	Kulometrik Titrasyon (8.Deney)

DENEY TARİHİ	12 MART 2003 Çarşamba

AMAÇ	Faraday Yasasını kullanarak, çözelti içindeki örnek madde miktarının, devreden

geçen akım şiddeti ve titrasyon süresi ile bulunması

TEORİK BİLGİ	Faraday Yasasına göre bir çözeltiden geçen 96493 kulonluk elektrik yük miktarı

katot ve anotta birer eşdeğer gram madde açığa çıkarır. Elektrolizde bir elektrot

üzerinde oluşan madde miktarı, çözeltiden geçen akım şiddeti ile orantılıdır.

Q = i . t bağıntısına göre; Q kulon cinsinden yük miktarı devreden geçen  i akım şiddetine ve t süresine bağlıdır.

Her maddenin 1 eşdeğer gramı 1 Faradaylık elektrik tükettiğine göre, tüketilen elektrik miktarını bulmakla madde miktarını hesap edebiliriz.

DENEYİN

YAPILIŞI	Örnek olarak aldığımız 3,5 ml HCl asidi 100 ml’lik behere konur. Üzerine 25 ml

0,25 M Na2SO4 ilave edilir. 1 veya 2 damla Fenolftalein indikatörü damlatılır. Çözeltimizin seviyesi elektrotlar girecek kadar su ile tamalanır. Kulometri cihazının elektrodu Na2SO4 ile doldurulur. Manyetik karıştırıcı ile çözelti karıştırılır ve pH değeri okunur.

Kulometre cihazı 15 dk önceden açılmış ve ısınmış olması gerekir. Devreden geçen akım şiddeti 20 µamp dir. Kulometre cihazının elektrolizi başlatan düğmesine 30 sn basılı tutulur. Her 30 sn’den sonra pH-metreden pH değeri okunur. pH = 10 oluncaya kadar işleme devam edilir.

pH değerlerindeki değişme yavaş artarak devam eder. Bir noktada yüksek bir sıçrama olur. Bu aynı zamanda rengin pembeleştiği zamanlardır. Bu nokta çizilecek grafikte de belirgin şekilde görülebilir. Sıçramanın olduğu pH değerindeki t zamanı madde miktarını  (  W )  hesaplamada kullanacağımız zamandır.

Üstteki tablo ve grafiğe göre t süresini 410 sn olarak alırız.Verilen formüle göre madde miktarını aşağıdaki gibi buluruz.

# Text boxes

pH – Zaman Ölçüm Değerleri :

pH – ZAMAN GRAFİĞİ