## Sayfa2
imax
i d/2
i d
i ort
Artık Akım
Limit Akım
Akım µA
Potansiyel V

## renkli
imax
i d/2
i d
i ort
Artık Akım
Limit Akım
Akım µA
Potansiyel V

## Sayfa3
İ
dİ |  |  | Normal Polarogram
dE
Türev Polarogram
E
Yarı Dalga Potansiyelinin Polarogramda Gösterilmesi

## Sayfa3 (2)
Zn
0.85
Cd
Pb |  |  | 0.6
Artık Akım
0.45
| 0.5 |  |  |  | 1 | 1.5 |  | 2
Potansiyel
Polarografik Yöntemle İyonların Ayrılması
Akım Şiddeti

## Sayfa4
Polarografi |  | Atomik Absorbsiyon Spektrometresi AAS
ü | Okunan polarogram akım ve potansiyelin göstergesidir. | ü | Okunan pikler absorbans veya yayılım dalgalarının haritasıdır.
ü | Dalga yüksekliği konsantrasyona bağlıdır | ü | Pik yüksekliği (absorbans) konsantrasyona bağlıdır.
ü | Yarıdalga potansiyeli; E1/2 örneğin yapısına ve ortama bağlıdır. | ü | Maximum dalga boyu; lmax; örneğin yapısına ve ortama bağlıdır.
ü | İ – E eğrileri kullanılan elektrot yöntemine bağlıdır | ü | A - l eğrileri enerji düzeyleri arasındaki elektron geçişine bağlıdır.

## Sayfa5
İ = nFAD | ¶c |  |  | ¶c | = | D | ¶2c | + | D | 2¶c | - | Vk | ¶c | Ñ2f | = | 1 | ¶2f | ¶c |  | = | (c - c0) | D | x | 7 | İ = | nFA(c - c0) | 7D | V = | 4 | pr3 | = | m.t | = | ağırlık | r | = | 3 | mt | A | = | 4p | 3 | mt | İ = | nF(0,85.m2/3.t2/3)(c - c0) | 7D | İ = | nF(0,85.m2/3.t2/3D1/2.t-1/2(c - c0) | 7
| ¶x | x=0 |  | ¶t |  |  | ¶r2 |  |  | r¶r |  |  | ¶r |  |  | u2 | ¶t2 | ¶x | x=0 |  |  | pt |  | 3 |  |  | 3pt |  | 3 |  |  | d |  | yoğunluk |  |  | 4p | d |  |  |  | 4p | d |  |  | 3pt |  |  | 3p
| ¶c | = D | ¶2c
| ¶x |  | ¶x2
| İd | = | c
| İ'd |  | x+cö
1/3
2/3

## grafik
| 0 | 0.0002 | 0.0005 | 0.001 | 0.0015 | 0.002 | 0.0025
| 4.5 | 11 | 21 | 34.5 | 54 | 70.5 | 86.5
Pb2+ x 10-3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5
İd (mA) | 4.5 | 11 | 21 | 34.5 | 54 | 70.5 | 86.5
207.2 | 621.6
32 | 64
16 | 128
813.6