## Kalibrasyon Programı(derişimli)
KALİBRASYON PROGRAMI
Hazırlayan: M.Hilmi Eren, Ege Üniversitesi Kimya Bölümü, İzmir, Aralık 2003 E-mail: mhilmieren@yahoo.com Web : www.mhilmieren.cjb.net
AŞAĞIDA İSTENEN DEĞERLERİ GİRİNİZ
Okunan Sinyal Değeri |  |  |  | 56
Standart Çözeltilerin Hacmi |  |  |  | 25 | ml
Standart Derişimi |  |  |  | 10 | ppm
Örnek Çözeltinin Hacmi |  |  |  | 25 | ml
Örnek Hacmi |  |  |  | 0.5 | ml
SONUÇLAR
Çözelti Derişimi |  |  |  | 0.1662 | ppm
Belirsizlik Düzeltmeli Çözelti Derişimi |  |  |  | 0.20265 | ppm
Örnek Derişimi |  |  |  | 8.31 | ppm
Belirsizlik Düzeltmeli Örnek Derişimi |  |  |  | 10.1324 | ppm
Asağıya sadece x ve y değerlerini; y ekseni değeri sinyal (ölçüm) , x ekseni değeri derişim olacak şekilde giriniz.
S.N. | x | y | x - xort | (x - xort)2 | y - yort | (y - yort)2 | (x-xort)(y-yort) | x | x2 | y | y2 | ŷ | y-ŷ | (y-ŷ)2
1 | 0 | 0 | -0.12 | 0.0144 | -40.6 | 1648.36 | 4.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | -0.6 | 0.36
2 | 0.06 | 25 | -0.06 | 0.0036 | -15.6 | 243.36 | 0.936 | 0.06 | 25 | 25 | 625 | 20.6 | 4.4 | 19.36
3 | 0.12 | 36 | 0 | 0 | -4.6 | 21.16 | 0 | 0.12 | 36 | 36 | 1296 | 40.6 | -4.6 | 21.16
4 | 0.18 | 59 | 0.06 | 0.0036 | 18.4 | 338.56 | 1.104 | 0.18 | 59 | 59 | 3481 | 60.6 | -1.6 | 2.56
5 | 0.24 | 83 | 0.12 | 0.0144 | 42.4 | 1797.76 | 5.088 | 0.24 | 83 | 83 | 6889 | 80.6 | 2.4 | 5.76
| 0.6 | 203 | 0 | 0.036 | 0 | 4049.2 | 12 | 0.6 | 203 | 203 | 12291 | 203 | 0 | 49.2
Ortalama | 0.12 | 40.6
Tablodan Hesaplanan |  |  |  | Excel Formülleri İle Hesaplanan
y = bx + a denklemi için b, a ve R2 Değerleri |  |  |  | y = bx + a denklemi için b, a ve R2 Değerleri
b | 333.3333 |  |  | b | 333.3333
a | 0.6 |  |  | a | 0.6
R2 | 0.99391 |  |  | R2 | 0.98785
Belirsizlik | 4.0497
3xBelirsizlik | 12.1491
y = ykör + 3Skör
Derişim
Ölçülen Değer
x ve y değerlerini değiştirdiğinizde grafiğin denklem değerleri olan a, b ve R2 ile aşağıdaki değerler uyuşmuyorsa grafiğin denklemini siliniz. Daha sonra eğim çizgisi üzerine sağ tıklayarak yeniden denklemi ve R2 değerini göstertiniz.

## Kalibrasyon Programı (hacimli)
KALİBRASYON PROGRAMI
Hazırlayan: M.Hilmi Eren, Ege Üniversitesi Kimya Bölümü, İzmir, Aralık 2003 E-mail: mhilmieren@yahoo.com Web : www.mhilmieren.cjb.net
AŞAĞIDA İSTENEN DEĞERLERİ GİRİNİZ
Okunan Sinyal Değeri |  |  |  | 56
Standart Çözeltilerin Hacmi |  |  |  | 25 | ml
Standart Derişimi |  |  |  | 10 | ppm
Örnek Çözeltinin Hacmi |  |  |  | 25 | ml
Örnek Hacmi |  |  |  | 0.5 | ml
SONUÇLAR
Çözelti Derişimi |  |  |  | 0.1662 | ppm
Belirsizlik Düzeltmeli Çözelti Derişimi |  |  |  | 0.20265 | ppm
Örnek Derişimi |  |  |  | 8.31 | ppm
Belirsizlik Düzeltmeli Örnek Derişimi |  |  |  | 10.1324 | ppm
Asağıya sadece x ve y değerlerini; y ekseni değeri sinyal (ölçüm) , x ekseni değeri hacim olacak şekilde giriniz.
S.N. | x | y | x - xort | (x - xort)2 | y - yort | (y - yort)2 | (x-xort)(y-yort) | x | x2 | y | y2 | ŷ | y-ŷ | (y-ŷ)2
1 | 0 | 0 | -0.3 | 0.09 | -40.6 | 1648.36 | 12.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | -0.6 | 0.36
2 | 0.15 | 25 | -0.15 | 0.0225 | -15.6 | 243.36 | 2.34 | 0.15 | 25 | 25 | 625 | 20.6 | 4.4 | 19.36
3 | 0.3 | 36 | 0 | 0 | -4.6 | 21.16 | 0 | 0.3 | 36 | 36 | 1296 | 40.6 | -4.6 | 21.16
4 | 0.45 | 59 | 0.15 | 0.0225 | 18.4 | 338.56 | 2.76 | 0.45 | 59 | 59 | 3481 | 60.6 | -1.6 | 2.56
5 | 0.6 | 83 | 0.3 | 0.09 | 42.4 | 1797.76 | 12.72 | 0.6 | 83 | 83 | 6889 | 80.6 | 2.4 | 5.76
| 1.5 | 203 | 0 | 0.225 | 0 | 4049.2 | 30 | 1.5 | 203 | 203 | 12291 | 203 | 0 | 49.2
Ortalama | 0.3 | 40.6
Tablodan Hesaplanan |  |  |  | Excel Formülleri İle Hesaplanan
y = bx + a denklemi için b, a ve R2 Değerleri |  |  |  | y = bx + a denklemi için b, a ve R2 Değerleri
b | 133.3333 |  |  | b | 133.3333
a | 0.6 |  |  | a | 0.6
R2 | 0.99391 |  |  | R2 | 0.98785
Belirsizlik | 4.0497
3xBelirsizlik | 12.1491
y = ykör + 3Skör
Standart Hacimi
Ölçülen Değer
x ve y değerlerini değiştirdiğinizde grafiğin denklem değerleri olan a, b ve R2 ile aşağıdaki değerler uyuşmuyorsa grafiğin denklemini siliniz. Daha sonra eğim çizgisi üzerine sağ tıklayarak yeniden denklemi ve R2 değerini göstertiniz.

## Grafik1
FLUOROMETRİK ALÜMİNYUM ANALİZİ GRAFİĞİ
Enstrümantel Analiz II 9.Deney Grubu Çiğdem Özer, Nurcan Ateş, M.Hilmi Eren
Fluoresans Şiddeti
Dalga Boyu
Örnek Piki
Örnek Piki Değeri

## Grafik2
FLUOROMETRİK ALÜMİNYUM ANALİZİ İÇİN KALİBRASYON GRAFİKLERİ
FLUORESANS ŞİDDETİ & DERİŞİM GRAFİĞİ
FLUORESANS ŞİDDETİ & HACİM GRAFİĞİ
Enstrümantel Analiz II 9.Deney Grubu Çiğdem Özer, Nurcan Ateş, M.Hilmi Eren
Hacim
Fluoresans Şiddeti
Derişim ppm
0,166
0,415
Fluoresans Şiddeti
56
56

## Sayfa2
0 | 250
50 | 400
100 | 600
120 | 800
Standart
derşimi
ppm std
10
| ml | ppm | F.şidd
| 0 | 0 | 0
| 0.15 | 0.06 | 25
| 0.3 | 0.12 | 36
| 0.45 | 0.18 | 59
| 0.6 | 0.24 | 83
| örnek | 74
56
Enstrümantel Analiz II 9.Deney Grubu Çiğdem Özer, Nurcan Ateş, M.Hilmi Eren
101
77
74
54
43
18
FLUOROMETRİK ALÜMİNYUM TAYİNİ GRAFİĞİ
Dalga Boyu
Fluoresans Şiddeti

## Sayfa1
S0
Temel Hal
Uyarılmış Hal
S2
S1
T1
Fluoresans
Fosforesans
İç Dönüşüm
Dış Dönüşüm
Uyarılma
Temel Siglet Hal
Uyarılmış Siglet Hal
Uyarılmış Triplet Hal
Fluoresasn Şiddeti
Derişim
Güç Kaynağı
Fotometre
Kaydedici
Işın Kaynağı
Fotokatlandırıcı
Örnek
Kabı

## Sayfa3
Standart Hacmi (ml) | Standart Derişimi (ppm) | Fluoresans Şiddeti | F.Şiddeti Düzeltilmiş
0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0
0.15 | 0.06 | 43 | 25 | 43 | 25
0.3 | 0.12 | 54 | 36 | 54 | 36
0.45 | 0.18 | 77 | 59 | 77 | 59
0.6 | 0.24 | 101 | 83 | 101 | 83
27
32
16
342
102
|  |  | 2.6283e-05 | 7.8389e-06
| 0.00415 | 4.15e-06
| 0.02075 |  | 500 | 0.0015678
0.5
0.0052567