M.Hilmi EREN

04-98-3636

http://www.mhilmieren.com

2.Deney Grubu

DENEY RAPORU

DENEY ADI	SAKKAROZUN İNVERSİYON HIZININ TAYİNİ (2 No’lu Deney)

DENEY TARİHİ	10 MART 2003 Pazartesi

AMAÇ 	Sakkarozun inversiyon reaksiyonunda ,sakkarozn polarize ışık düzlemini optik çevirme

hızının asidik ortamda incelenmesi. Optik çevirme hızına bağlı olarak reaksiyon hızının

ve yarı ömrünün bulunması.

TEORİK BİLGİ	Normal ışık ışını yayılma doğrultusuna dik bütün düzlemlerde titreşen dalgalar içerir.

Bu ışık ışını bazı özel maddelerden geçirilirlerse, geçen ışın birbirine paralel düzlemler içinde titreşim yapan dalgalara sahip olur. Bu tür bir ışına düzlem polarize ışık ışını denir.Bazı maddeler içlerinden geçen polarize ışık düzlemini çevirirler. Bunlar optikçe aktif  maddelerdir. Sakkarozun inversiyonu sonucu oluşan Glukoz ve Fruktoz optikçe aktif maddeler olduğu için, sakkaroz polarize ışık düzlemini sağa, glukoz ve fruktoz ise sola çevirir.

Polarimetre nihazının ışık kaynağı açık ve örnek tübü boş iken, analizör prizma öyle döndürülür ki, polarlama prizması tarafından polarlanmış olan polarize ışık tamamen tutulsun ve görüş alanı karanlık olsun. Bu noktada polarizör prizmasının ve analizör prizmasının eksenleri biribirine diktir. Örnek tüpünü inceleyeceğimiz örnekle doldururuz. Eğer madde optikçe aktif değilse hiçbir değişiklik gözlenmez. Görüş alanı karanlık kalır. Ama tüpe optikçe aktif bir madde konursa, polarlama düzlemini döndürür ve ışığın bir kısmı analizörden geçerek izleyiciye ulaşır. İzleyici analizör prizmasını döndürerek ışık ışınını yeniden tutar ve tekrar karanlık bölgeyi elde eder.

Sakarozun inversiyon reaksiyonu;

Reaksiyonda da görülebileceği gibi inversiyon sırasında optik çevirme gittikçe azalacaktır. Bu reaksiyonun hızı sakkaroz, su ve H30+ iyonu konsantrasyonuna bağlı olarak değişir.

Optik çevirmenin zamana göre değişimini inceleyerek reaksiyon hızını buluruz. Buradan bulunan sonuçla yarı ömür t1/2 hesaplanabilir.

Denklemine göre;

ile t arasında çizilecek grafiğin eğimi reaksiyon hızını verir.

Yarı ömür 					denklemi ile hesaplanır.

DENEYİN

YAPILIŞI	10 gr Sakkaroz tartılır. Suda çözülerek 50 ml’ ye tamamlanır. Bu 50 ml’lik çözeltiden 25 ml alınarak 50 ml’ ye su ile tamamlanır. Bu çözelti referans değerin bulunması için polarimetre tübüne konur. Alet önceden açılmış ve ışığın sarı renge dönüşmüş olması gerekir.

Skala yandaki şekilde görüldüğü gibi sıfırlanır.

Tüp polarimetre kabına yerleştirildikten sonra ışığı karanlık görürüz. Düğmeyi ( aşağı yönde çevirerek ışığın görülmesi sağlanır. İki skala çizgisinin denk olduğu yerden değer okunur. (0  = 16,15 olarak bulunur.

50 ml sakkaroz çözeltisinden kalan 25 ml’lik çözeltiye 25 ml 1 N HCl ilace edilir. Bu anda saate bakılır. Bu çözeltiden polarimetre tübüne konur. Ortamda asit olduğu için inversiyon oluşacak ve ışığın çevirme yönü değişecektir.

10 dk sonra okuma yapılır. Görüntü  elde etmek için düğme ( yukarı yönde çevrilir. Bulunan değer (1  değeridir. Daha sonra diğer ( değerlerini de 10 (veya 20) dk aralıklarla alırız. Sonuçlar aşağıdaki tabloda olduğu gibidir.

Tablodaki verilerimizi kullanarak 			değeri ile t arasında grafik çizersek, grafiğin eğimi reaksiyon hızını verir.

Bu değer Aşağıdaki grafikte de görüleceği gibi m = 0,0042 olur.

t1/2 değerini 					formülünü kullanarak buluruz.

t1/2 = 165,064 dk olarak bulunur.

# Text boxes

Polarimetre Cihazının Açık Gösterimi

Analog  bir polarimetre cihazı

Zaman (dk)

Eğim = 0,0042

, ZAMAN GRAFİĞİ