M.Hilmi EREN

04 - 98 - 3636

http://www.mhilmieren.com

Fizikokimya III Lab.

2.Deney Grubu

DENEY RAPORU

DENEY ADI	Selüloz Üzerinde Kongo Kırmızısının Adsorbsiyonunun İncelenmesi

(8. No’lu Deney)

DENEY TARİHİ	21 Nisan  2003 Pazartesi

AMAÇ	Freundlich ve Langmiur eşitlikleri kullanılarak Selüloz üzerinde Kongo kırmızısının adsorbsiyonunun ölçülmesi

TEORİK BİLGİ

Adsorbsiyon

Adsorbsiyon sıvı veya gazların sıvı veya katı yüzeylerce alıkonmalarına (bağlanmaları) olayıdır. Adsorbsiyon fiziksel ve kimyasal olmak üzere ikiye ayrılır. Tersinir ve tersinir olmayana olarak da sınıflandırılır. Fiziksel adsorbsiyon tersinir, kimyasal adsorbsiyon tersinir olmayandır.

Adsorbsiyon miktarı çözeltinin konsantrasyonu ile değişir. Ayrıca adsorblayıcının toplam yüzeyi, göszenek yaıçapı, parçacık büyüklüğü ve adsorbsiyon gücü de etkilidir.

Molekülsel adsorbsiyon çok katmanlıysa Freundlich denklemi x / m = k cn kullanılır. Freundlich denkleminde çözeltinin konsantrasyonundaki değişimden gidilerek adsorbsiyon miktarı bulunur.

Eğer adsorbsiyon mono molekülsel tabaka biçiminde oluyorsa adsorbsiyon Langmiur denklemi ile bulunur. x / m = a c / (1 + bc)

Langmiur denkleminde adsorblanan yüzey yani örtülü yüzey ile çıplak yüzey arasındaki orandan gidilerek adsorbsiyon miktarı bulunur. Bu yöntemde belli bir derişimden sonra bc >> 1 olduğunda adsorbsiyon değişmeden kalır. Yani mono molekülsel doygunluk sağlandıktan sonra adsorbsiyon oluşmaz.

DENEYİN

YAPILIŞI

100 ml’lik 6 erlene sırasıyla 2,4,6,8,10,12 ml 0,0018 M Kongo kırmızısı çözeltisinden konularak 100 ml’ye tamamlanır. Bu çözeltilerden 50’şer ml alınarak spektrofotometre ile absorbans değerleri alınır. Erlende kalan 50 ml çözeltinin içine önceden tartımı alınmış selüloz olarak kullanılacak süzgeç kağıtları atılır. 1 gün sonra bu kağıtlar çıkarılarak tekrar absorbansları alınır. İlk alınan absorbansla derişim arasında çizilen grafik kullanılarak, ikinci absorbansa karşılık gelen derişim bulunur. Değerler ve hesaplamalar aşağıdaki gibi olur.

Freundlich denklemine göre;

log y = log k + n log c

log y  ile log c arasında çizilen grafiğin eğimi n değerini verir.

y = 0,5754x - 1,9904

Grafikten n = 0,5754 bulunur.

Grafik denklemine göre log k değeri -1,9904 değerine eşittir. Buradan k = 0,010224 olarak bulunur.

y = x / m = k cn eşitliğinde değerleri yerine koyalım.

y = 0,010224 x 0,00018 0,5754  = 7,15 x 10-5

Langmiur denklemine göre;

c2 / y ile c2 arasında çizilen grafiğin eğimi b/a değerini verir.

y = -0,0038x + 0,0011

Grafik denklemine göre 0,0011 değeri de 1/a değerine eşittir. Buradan a = 909,091 olarak bulunur. Denklemden b = -3,4545 olarak bulunur.

y = x / m = ac / (1+bc) = 909,091 x 0,00018 / (1 + (-3,4545) x 0,00018 = 0,16374

x / m = 0,00006 / 0,154 = 3,89 x 10 -4

SONUÇ

Freundlich eşitliği ile daha yakın sonuçlar elde edilebilmektedir. Çünkü Freundlich eşitliği çok katlı adsorbsiyonda daha iyi sonuçlar vermektedir. Langmiur eşitliği ile iyi sonuç elde edilememe nedeni adsorbsiyonun çok tabakalı olması ile açıklanabilir.

EK: 	1. a) c2 / y ile c2 arasında çizilen grafik,

b) log y ile c2 arasında çizilen grafik

2. Absorbsiyon & Derişim Grafiği