## Kalibrasyon Programı(derişimli)
KALİBRASYON PROGRAMI
Hazırlayan: M.Hilmi Eren, Ege Üniversitesi Kimya Bölümü, İzmir, Aralık 2003 E-mail: mhilmieren@yahoo.com Web : www.mhilmieren.com
AŞAĞIDA İSTENEN DEĞERLERİ GİRİNİZ
Okunan Sinyal Değeri |  |  |  | 0.144
Standart Çözeltilerin Hacmi |  |  |  | 25 | ml
Standart Derişimi |  |  |  | 50 | ppm
Örnek Çözeltinin Hacmi |  |  |  | 25 | ml
Örnek Hacmi |  |  |  | 5 | ml
SONUÇLAR
Çözelti Derişimi |  |  |  | 9.8832 | ppm
Belirsizlik Düzeltmeli Çözelti Derişimi |  |  |  | 10.2363 | ppm
Örnek Derişimi |  |  |  | 49.4158 | ppm
Belirsizlik Düzeltmeli Örnek Derişimi |  |  |  | 51.1815 | ppm
Asağıya sadece x ve y değerlerini; y ekseni değeri sinyal (ölçüm) , x ekseni değeri derişim olacak şekilde giriniz.
S.N. | x | y | x - xort | (x - xort)2 | y - yort | (y - yort)2 | (x-xort)(y-yort) | x | x2 | y | y2 | ŷ | y-ŷ | (y-ŷ)2
1 | 0 | 0 | -8 | 64 | -0.1166 | 0.013596 | 0.9328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | -0.0002 | 4e-08
2 | 4 | 0.059 | -4 | 16 | -0.0576 | 0.0033178 | 0.2304 | 4 | 0.059 | 0.059 | 0.003481 | 0.0584 | 0.0006 | 3.6e-07
3 | 8 | 0.115 | 0 | 0 | -0.0016 | 2.56e-06 | 0 | 8 | 0.115 | 0.115 | 0.013225 | 0.1166 | -0.0016 | 2.56e-06
4 | 12 | 0.177 | 4 | 16 | 0.0604 | 0.0036482 | 0.2416 | 12 | 0.177 | 0.177 | 0.031329 | 0.1748 | 0.0022 | 4.84e-06
5 | 16 | 0.232 | 8 | 64 | 0.1154 | 0.013317 | 0.9232 | 16 | 0.232 | 0.232 | 0.053824 | 0.233 | -0.001 | 1e-06
| 40 | 0.583 | 0 | 160 | 0 | 0.033881 | 2.328 | 40 | 0.583 | 0.583 | 0.10186 | 0.583 | 2.0817e-17 | 8.8e-06
Ortalama | 8 | 0.1166
Tablodan Hesaplanan |  |  |  | Excel Formülleri İle Hesaplanan
y = bx + a denklemi için b, a ve R2 Değerleri |  |  |  | y = bx + a denklemi için b, a ve R2 Değerleri
b | 0.01455 |  |  | b | 0.01455
a | 0.0002 |  |  | a | 0.0002
R2 | 0.99987 |  |  | R2 | 0.99974
Belirsizlik | 0.0017127
3xBelirsizlik | 0.0051381
y = ykör + 3Skör
Derişim
Ölçülen Değer
x ve y değerlerini değiştirdiğinizde grafiğin denklem değerleri olan a, b ve R2 ile aşağıdaki değerler uyuşmuyorsa grafiğin denklemini siliniz. Daha sonra eğim çizgisi üzerine sağ tıklayarak yeniden denklemi ve R2 değerini göstertiniz.

## Kalibrasyon Programı (hacimli)
KALİBRASYON PROGRAMI
Hazırlayan: M.Hilmi Eren, Ege Üniversitesi Kimya Bölümü, İzmir, Aralık 2003 E-mail: mhilmieren@yahoo.com Web : www.mhilmieren.com
AŞAĞIDA İSTENEN DEĞERLERİ GİRİNİZ
Okunan Sinyal Değeri |  |  |  | 0.144
Standart Çözeltilerin Hacmi |  |  |  | 25 | ml
Standart Derişimi |  |  |  | 50 | ppm
Örnek Çözeltinin Hacmi |  |  |  | 25 | ml
Örnek Hacmi |  |  |  | 5 | ml
SONUÇLAR
Çözelti Derişimi |  |  |  | 9.8832 | ppm
Belirsizlik Düzeltmeli Çözelti Derişimi |  |  |  | 10.2363 | ppm
Örnek Derişimi |  |  |  | 49.4158 | ppm
Belirsizlik Düzeltmeli Örnek Derişimi |  |  |  | 51.1815 | ppm
Asağıya sadece x ve y değerlerini; y ekseni değeri sinyal (ölçüm) , x ekseni değeri hacim olacak şekilde giriniz.
S.N. | x | y | x - xort | (x - xort)2 | y - yort | (y - yort)2 | (x-xort)(y-yort) | x | x2 | y | y2 | ŷ | y-ŷ | (y-ŷ)2
1 | 0 | 0 | -4 | 16 | -0.1166 | 0.013596 | 0.4664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | -0.0002 | 4e-08
2 | 2 | 0.059 | -2 | 4 | -0.0576 | 0.0033178 | 0.1152 | 2 | 0.059 | 0.059 | 0.003481 | 0.0584 | 0.0006 | 3.6e-07
3 | 4 | 0.115 | 0 | 0 | -0.0016 | 2.56e-06 | 0 | 4 | 0.115 | 0.115 | 0.013225 | 0.1166 | -0.0016 | 2.56e-06
4 | 6 | 0.177 | 2 | 4 | 0.0604 | 0.0036482 | 0.1208 | 6 | 0.177 | 0.177 | 0.031329 | 0.1748 | 0.0022 | 4.84e-06
5 | 8 | 0.232 | 4 | 16 | 0.1154 | 0.013317 | 0.4616 | 8 | 0.232 | 0.232 | 0.053824 | 0.233 | -0.001 | 1e-06
| 20 | 0.583 | 0 | 40 | 0 | 0.033881 | 1.164 | 20 | 0.583 | 0.583 | 0.10186 | 0.583 | 2.0817e-17 | 8.8e-06
Ortalama | 4 | 0.1166
Tablodan Hesaplanan |  |  |  | Excel Formülleri İle Hesaplanan
y = bx + a denklemi için b, a ve R2 Değerleri |  |  |  | y = bx + a denklemi için b, a ve R2 Değerleri
b | 0.0291 |  |  | b | 0.0291
a | 0.0002 |  |  | a | 0.0002
R2 | 0.99987 |  |  | R2 | 0.99974
Belirsizlik | 0.0017127
3xBelirsizlik | 0.0051381
y = ykör + 3Skör
Standart Hacimi
Ölçülen Değer
x ve y değerlerini değiştirdiğinizde grafiğin denklem değerleri olan a, b ve R2 ile aşağıdaki değerler uyuşmuyorsa grafiğin denklemini siliniz. Daha sonra eğim çizgisi üzerine sağ tıklayarak yeniden denklemi ve R2 değerini göstertiniz.