### Potansiyometrik Sýyýrma Analizi PSA, Tez

Açýklama: Potansiyometrik Sýyýrma Analizi PSA, Potentiometric Stripping Analysis, tez

Kategori: Genel Konular

Eklenme Tarihi: 10 Ekim 2012

Geçerli Tarih: 26 Nisan 2024, 13:39

Site: M.Hilmi Eren

URL: http://www.mhilmieren.com/sayfa/haber_detay.asp?haberID=23

Haziran 2004, ÝZMÝR

Bu diploma çalýþmasý Doç.Dr.H.Ýsmet GÖKÇEL danýþmanlýðýnda Ebru TOSCALI ve M.Hilmi EREN tarafýndan hazýrlanmýþtýr.

MÝKRODALGA, UV VE HOT PLATE ÝLE BOZUNDURULMUÞ SÝRKE ÖRNEKLERÝNDE KADMÝYUM, KURÞUN VE BAKIR ÝÇERÝÐÝNÝN POTANSÝYOMETRÝK SIYIRMA ANALÝZÝ ÝLE ÝNCELENMESÝ

Sirke örneklerinde iz düzeyde bulunan kadmiyum, kurþun ve bakýrýn Potansiyometrik Sýyýrma yöntemi ile eþ zamanlý analizi yapýlmaya çalýþýlmýþtýr. Sirkede bulunan organik maddeler bu metalleri baðladýðý için bozundurma iþleminin analiz sonuçlarýna olasý etkileri araþtýrýlmýþtýr. Bu amaçla üç farklý bozundurma tekniði (Mikrodalga, UV ve Hot Plate) ile bozundurulmuþ sirke örnekleri ve bozundurma iþlemi uygulanmamýþ sirke örnekleri analizlenerek, sonuçlar karþýlaþtýrýlmýþtýr. Potansiyometrik sýyýrma analizi sonuçlarýna biriktirme potansiyeli, pH, sýcaklýk, civa deriþimi, önderiþtirme süreleri, elektrot dönme hýzý ve örnek deriþimi gibi bir çok parametre etki etmektedir. Bunlardan kimileri incelenmiþ ve benzer iþlem görmüþ örnekler Ýndüktif Eþleþmiþ Plazma Spektroskopisi ile (ICP) de analizlenerek elde edilen sonuçlar karþýlaþtýrýlmýþtýr.

Anahtar Sözcükler: Mikrodalga bozundurma, örnek hazýrlama, sirke analizi, potansiyometrik sýyýrma analizi, aðýr metal analizi

keywords : potentimetric stripping analysis, potansiyometrik sýyýrma analizi

------------------------

Microsoft Word    Acrobat Reader(pdf)    HTML   PowerPoint     Film Dosyasý(avi)

(Bu çalýþmanýn tamamý veya bir kýsmý kaynak gösterilerek veya  izinle  kullanýlabilir)

------------------------