## Stand.Katma Prog.(Derişimli)1+3
STANDART KATMA PROGRAMI
Hazırlayan: M.Hilmi Eren, Ege Üniversitesi Kimya Bölümü, İzmir, Aralık 2003 E-mail: mhilmieren@yahoo.com Web : www.mhilmieren.com
AŞAĞIDA İSTENEN DEĞERLERİ GİRİNİZ
Standart Çözeltilere İlave Edilen Örnek Hacmi |  |  |  | 10 | ml
Standart Çözeltinin Son Hacmi |  |  |  | 50 | ml
Standart Derişimi |  |  |  | 50 | ppm
SONUÇLAR
Çözelti Derişimi |  |  |  | 0.83359 | ppm
Belirsizlik Düzeltmeli Çözelti Derişimi |  |  |  | 0.86973 | ppm
Örnek Derişimi |  |  |  | 4.168 | ppm
Belirsizlik Düzeltmeli Örnek Derişimi |  |  |  | 4.3487 | ppm
Asağıya sadece x ve y değerlerini x ekseni değeri derişim olacak şekilde giriniz.
S.N. | x | y | x - xort | (x - xort)2 | y - yort | (y - yort)2 | (x-xort)(y-yort) | x | x2 | y | y2 | ŷ | y-ŷ | (y-ŷ)2
1 | 0 | 0.027 | -3 | 9 | -0.09625 | 0.0092641 | 0.28875 | 0 | 0.027 | 0.027 | 0.000729 | 0.0268 | 0.0002 | 4e-08
2 | 2 | 0.091 | -1 | 1 | -0.03225 | 0.0010401 | 0.03225 | 2 | 0.091 | 0.091 | 0.008281 | 0.0911 | -0.0001 | 1e-08
3 | 4 | 0.155 | 1 | 1 | 0.03175 | 0.0010081 | 0.03175 | 4 | 0.155 | 0.155 | 0.024025 | 0.1554 | -0.0004 | 1.6e-07
4 | 6 | 0.22 | 3 | 9 | 0.09675 | 0.0093606 | 0.29025 | 6 | 0.22 | 0.22 | 0.0484 | 0.2197 | 0.0003 | 9e-08
| 12 | 0.493 | 0 | 20 | 0 | 0.020673 | 0.643 | 12 | 0.493 | 0.493 | 0.081435 | 0.493 | 3.4694e-18 | 3e-07
Ortalama | 3 | 0.12325
Tablodan Hesaplanan |  |  |  | Excel Formülleri İle Hesaplanan
y = bx + a denklemi için b, a ve R2 Değerleri |  |  |  | y = bx + a denklemi için b, a ve R2 Değerleri
b | 0.03215 |  |  | b | 0.03215
a | 0.0268 |  |  | a | 0.0268
R2 | 0.99999 |  |  | R2 | 0.99999
Belirsizlik | 0.0003873
3xBelirsizlik | 0.0011619
y = ykör + 3Skör
Derişim
Ölçülen Değer
x ve y değerlerini değiştirdiğinizde grafiğin denklem değerleri olan a, b ve R2 ile aşağıdaki değerler uyuşmuyorsa grafiğin denklemini siliniz. Daha sonra eğim çizgisi üzerine sağ tıklayarak yeniden denklemi ve R2 değerini göstertiniz.

## Stand.Katma Prog.(Hacimli)1+3
STANDART KATMA PROGRAMI
Hazırlayan: M.Hilmi Eren, Ege Üniversitesi Kimya Bölümü, İzmir, Aralık 2003 E-mail: mhilmieren@yahoo.com Web : www.mhilmieren.com
AŞAĞIDA İSTENEN DEĞERLERİ GİRİNİZ
Standart Çözeltilere İlave Edilen Örnek Hacmi |  |  |  | 10 | ml
Standart Çözeltinin Son Hacmi |  |  |  | 50 | ml
Standart Derişimi |  |  |  | 50 | ppm
SONUÇLAR
Çözelti Derişimi |  |  |  | 0.83359 | ppm
Belirsizlik Düzeltmeli Çözelti Derişimi |  |  |  | 0.86973 | ppm
Örnek Derişimi |  |  |  | 4.168 | ppm
Belirsizlik Düzeltmeli Örnek Derişimi |  |  |  | 4.3487 | ppm
Asağıya sadece x ve y değerlerini x ekseni değeri hacim olacak şekilde giriniz.
S.N. | x | y | x - xort | (x - xort)2 | y - yort | (y - yort)2 | (x-xort)(y-yort) | x | x2 | y | y2 | ŷ | y-ŷ | (y-ŷ)2
1 | 0 | 0.027 | -3 | 9 | -0.09625 | 0.0092641 | 0.28875 | 0 | 0.027 | 0.027 | 0.000729 | 0.0268 | 0.0002 | 4e-08
2 | 2 | 0.091 | -1 | 1 | -0.03225 | 0.0010401 | 0.03225 | 2 | 0.091 | 0.091 | 0.008281 | 0.0911 | -0.0001 | 1e-08
3 | 4 | 0.155 | 1 | 1 | 0.03175 | 0.0010081 | 0.03175 | 4 | 0.155 | 0.155 | 0.024025 | 0.1554 | -0.0004 | 1.6e-07
4 | 6 | 0.22 | 3 | 9 | 0.09675 | 0.0093606 | 0.29025 | 6 | 0.22 | 0.22 | 0.0484 | 0.2197 | 0.0003 | 9e-08
| 12 | 0.493 | 0 | 20 | 0 | 0.020673 | 0.643 | 12 | 0.493 | 0.493 | 0.081435 | 0.493 | 3.4694e-18 | 3e-07
Ortalama | 3 | 0.12325
Tablodan Hesaplanan |  |  |  | Excel Formülleri İle Hesaplanan
y = bx + a denklemi için b, a ve R2 Değerleri |  |  |  | y = bx + a denklemi için b, a ve R2 Değerleri
b | 0.03215 |  |  | b | 0.03215
a | 0.0268 |  |  | a | 0.0268
R2 | 0.99999 |  |  | R2 | 0.99999
Belirsizlik | 0.0003873
3xBelirsizlik | 0.0011619
y = ykör + 3Skör
Standart Hacmi
Ölçülen Değer
x ve y değerlerini değiştirdiğinizde grafiğin denklem değerleri olan a, b ve R2 ile aşağıdaki değerler uyuşmuyorsa grafiğin denklemini siliniz. Daha sonra eğim çizgisi üzerine sağ tıklayarak yeniden denklemi ve R2 değerini göstertiniz.

## Stand.Katma Prog.(Derişimli)1+4
STANDART KATMA PROGRAMI
Hazırlayan: M.Hilmi Eren, Ege Üniversitesi Kimya Bölümü, İzmir, Aralık 2003 E-mail: mhilmieren@yahoo.com Web : www.mhilmieren.com
AŞAĞIDA İSTENEN DEĞERLERİ GİRİNİZ
Standart Çözeltilere İlave Edilen Örnek Hacmi |  |  |  | 10 | ml
Standart Çözeltinin Son Hacmi |  |  |  | 50 | ml
Standart Derişimi |  |  |  | 11.1 | ppm
SONUÇLAR
Çözelti Derişimi |  |  |  | 1.4017 | ppm
Belirsizlik Düzeltmeli Çözelti Derişimi |  |  |  | 1.4864 | ppm
Örnek Derişimi |  |  |  | 7.0087 | ppm
Belirsizlik Düzeltmeli Örnek Derişimi |  |  |  | 7.4322 | ppm
Asağıya sadece x ve y değerlerini x ekseni değeri derişim olacak şekilde giriniz.
S.N. | x | y | x - xort | (x - xort)2 | y - yort | (y - yort)2 | (x-xort)(y-yort) | x | x2 | y | y2 | ŷ | y-ŷ | (y-ŷ)2
1 | 0 | 0.24 | -2.22 | 4.9284 | -0.3832 | 0.14684 | 0.8507 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0.0576 | 0.2412 | -0.0012 | 1.44e-06
2 | 1.11 | 0.437 | -1.11 | 1.2321 | -0.1862 | 0.03467 | 0.20668 | 1.11 | 0.437 | 0.437 | 0.19097 | 0.4322 | 0.0048 | 2.304e-05
3 | 2.22 | 0.621 | 0 | 0 | -0.0022 | 4.84e-06 | 0 | 2.22 | 0.621 | 0.621 | 0.38564 | 0.6232 | -0.0022 | 4.84e-06
4 | 3.33 | 0.809 | 1.11 | 1.2321 | 0.1858 | 0.034522 | 0.20624 | 3.33 | 0.809 | 0.809 | 0.65448 | 0.8142 | -0.0052 | 2.704e-05
5 | 4.44 | 1.009 | 2.22 | 4.9284 | 0.3858 | 0.14884 | 0.85648 | 4.44 | 1.009 | 1.009 | 1.0181 | 1.0052 | 0.0038 | 1.444e-05
| 11.1 | 3.116 | 0 | 12.321 | 0 | 0.36488 | 2.1201 | 11.1 | 3.116 | 3.116 | 2.3068 | 3.116 | 2.2204e-16 | 7.08e-05
Ortalama | 2.22 | 0.6232
Tablodan Hesaplanan |  |  |  | Excel Formülleri İle Hesaplanan
y = bx + a denklemi için b, a ve R2 Değerleri |  |  |  | y = bx + a denklemi için b, a ve R2 Değerleri
b | 0.17207 |  |  | b | 0.17207
a | 0.2412 |  |  | a | 0.2412
R2 | 0.9999 |  |  | R2 | 0.99981
Belirsizlik | 0.004858
3xBelirsizlik | 0.014574
y = ykör + 3Skör
Miktar
Ölçülen Değer
x ve y değerlerini değiştirdiğinizde grafiğin denklem değerleri olan a, b ve R2 ile aşağıdaki değerler uyuşmuyorsa grafiğin denklemini siliniz. Daha sonra eğim çizgisi üzerine sağ tıklayarak yeniden denklemi ve R2 değerini göstertiniz.

## Stand.Katma Prog.(Hacimli) 1+4
STANDART KATMA PROGRAMI
Hazırlayan: M.Hilmi Eren, Ege Üniversitesi Kimya Bölümü, İzmir, Aralık 2003 E-mail: mhilmieren@yahoo.com Web : www.mhilmieren.com
AŞAĞIDA İSTENEN DEĞERLERİ GİRİNİZ
Standart Çözeltilere İlave Edilen Örnek Hacmi |  |  |  | 10 | ml
Standart Çözeltinin Son Hacmi |  |  |  | 50 | ml
Standart Derişimi |  |  |  | 11.1 | ppm
SONUÇLAR
Çözelti Derişimi |  |  |  | 1.4017 | ppm
Belirsizlik Düzeltmeli Çözelti Derişimi |  |  |  | 1.4864 | ppm
Örnek Derişimi |  |  |  | 7.0087 | ppm
Belirsizlik Düzeltmeli Örnek Derişimi |  |  |  | 7.4322 | ppm
Asağıya sadece x ve y değerlerini x ekseni değeri hacim olacak şekilde giriniz.
S.N. | x | y | x - xort | (x - xort)2 | y - yort | (y - yort)2 | (x-xort)(y-yort) | x | x2 | y | y2 | ŷ | y-ŷ | (y-ŷ)2
1 | 0 | 0.24 | -10 | 100 | -0.3832 | 0.14684 | 3.832 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0.0576 | 0.2412 | -0.0012 | 1.44e-06
2 | 5 | 0.437 | -5 | 25 | -0.1862 | 0.03467 | 0.931 | 5 | 0.437 | 0.437 | 0.19097 | 0.4322 | 0.0048 | 2.304e-05
3 | 10 | 0.621 | 0 | 0 | -0.0022 | 4.84e-06 | 0 | 10 | 0.621 | 0.621 | 0.38564 | 0.6232 | -0.0022 | 4.84e-06
4 | 15 | 0.809 | 5 | 25 | 0.1858 | 0.034522 | 0.929 | 15 | 0.809 | 0.809 | 0.65448 | 0.8142 | -0.0052 | 2.704e-05
5 | 20 | 1.009 | 10 | 100 | 0.3858 | 0.14884 | 3.858 | 20 | 1.009 | 1.009 | 1.0181 | 1.0052 | 0.0038 | 1.444e-05
| 50 | 3.116 | 0 | 250 | 0 | 0.36488 | 9.55 | 50 | 3.116 | 3.116 | 2.3068 | 3.116 | 2.2204e-16 | 7.08e-05
Ortalama | 10 | 0.6232
Tablodan Hesaplanan |  |  |  | Excel Formülleri İle Hesaplanan
y = bx + a denklemi için b, a ve R2 Değerleri |  |  |  | y = bx + a denklemi için b, a ve R2 Değerleri
b | 0.0382 |  |  | b | 0.0382
a | 0.2412 |  |  | a | 0.2412
R2 | 0.9999 |  |  | R2 | 0.99981
Belirsizlik | 0.004858
3xBelirsizlik | 0.014574
y = ykör + 3Skör
Standart Hacmi
Ölçülen Değer
x ve y değerlerini değiştirdiğinizde grafiğin denklem değerleri olan a, b ve R2 ile aşağıdaki değerler uyuşmuyorsa grafiğin denklemini siliniz. Daha sonra eğim çizgisi üzerine sağ tıklayarak yeniden denklemi ve R2 değerini göstertiniz.

## Stand.Katma Prog.(Derişimli)1+9
STANDART KATMA PROGRAMI
Hazırlayan: M.Hilmi Eren, Ege Üniversitesi Kimya Bölümü, İzmir, Aralık 2003 E-mail: mhilmieren@yahoo.com Web : www.mhilmieren.com
AŞAĞIDA İSTENEN DEĞERLERİ GİRİNİZ
Standart Çözeltilere İlave Edilen Örnek Hacmi |  |  |  | 10 | ml
Standart Çözeltinin Son Hacmi |  |  |  | 50 | ml
Standart Derişimi |  |  |  | 10 | ppm
SONUÇLAR
Çözelti Derişimi |  |  |  | 0.2 | ppm
Belirsizlik Düzeltmeli Çözelti Derişimi |  |  |  | 0.2 | ppm
Örnek Derişimi |  |  |  | 1 | ppm
Belirsizlik Düzeltmeli Örnek Derişimi |  |  |  | 1 | ppm
Asağıya sadece x ve y değerlerini x ekseni değeri derişim olacak şekilde giriniz.
S.N. | x | y | x - xort | (x - xort)2 | y - yort | (y - yort)2 | (x-xort)(y-yort) | x | x2 | y | y2 | ŷ | y-ŷ | (y-ŷ)2
1 | 0 | 2 | -0.9 | 0.81 | -9 | 81 | 8.1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0
2 | 0.2 | 4 | -0.7 | 0.49 | -7 | 49 | 4.9 | 0.2 | 4 | 4 | 16 | 4 | 0 | 0
3 | 0.4 | 6 | -0.5 | 0.25 | -5 | 25 | 2.5 | 0.4 | 6 | 6 | 36 | 6 | 0 | 0
4 | 0.6 | 8 | -0.3 | 0.09 | -3 | 9 | 0.9 | 0.6 | 8 | 8 | 64 | 8 | 0 | 0
5 | 0.8 | 10 | -0.1 | 0.01 | -1 | 1 | 0.1 | 0.8 | 10 | 10 | 100 | 10 | 0 | 0
6 | 1 | 12 | 0.1 | 0.01 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 12 | 12 | 144 | 12 | 0 | 0
7 | 1.2 | 14 | 0.3 | 0.09 | 3 | 9 | 0.9 | 1.2 | 14 | 14 | 196 | 14 | 0 | 0
8 | 1.4 | 16 | 0.5 | 0.25 | 5 | 25 | 2.5 | 1.4 | 16 | 16 | 256 | 16 | 0 | 0
9 | 1.6 | 18 | 0.7 | 0.49 | 7 | 49 | 4.9 | 1.6 | 18 | 18 | 324 | 18 | 0 | 0
10 | 1.8 | 20 | 0.9 | 0.81 | 9 | 81 | 8.1 | 1.8 | 20 | 20 | 400 | 20 | 0 | 0
| 9 | 110 | 0 | 3.3 | 0 | 330 | 33 | 9 | 110 | 110 | 1540 | 110 | 0 | 0
Ortalama | 0.9 | 11
Tablodan Hesaplanan |  |  |  | Excel Formülleri İle Hesaplanan
y = bx + a denklemi için b, a ve R2 Değerleri |  |  |  | y = bx + a denklemi için b, a ve R2 Değerleri
b | 10 |  |  | b | 10
a | 2 |  |  | a | 2
R2 | 1 |  |  | R2 | 1
Belirsizlik | 0
3xBelirsizlik | 0
y = ykör + 3Skör
Miktar
Ölçülen Değer
x ve y değerlerini değiştirdiğinizde grafiğin denklem değerleri olan a, b ve R2 ile aşağıdaki değerler uyuşmuyorsa grafiğin denklemini siliniz. Daha sonra eğim çizgisi üzerine sağ tıklayarak yeniden denklemi ve R2 değerini göstertiniz.

## Stand.Katma Prog.(Hacimli)1+9
STANDART KATMA PROGRAMI
Hazırlayan: M.Hilmi Eren, Ege Üniversitesi Kimya Bölümü, İzmir, Aralık 2003 E-mail: mhilmieren@yahoo.com Web : www.mhilmieren.com
AŞAĞIDA İSTENEN DEĞERLERİ GİRİNİZ
Standart Çözeltilere İlave Edilen Örnek Hacmi |  |  |  | 10 | ml
Standart Çözeltinin Son Hacmi |  |  |  | 50 | ml
Standart Derişimi |  |  |  | 10 | ppm
SONUÇLAR
Çözelti Derişimi |  |  |  | 0.2 | ppm
Belirsizlik Düzeltmeli Çözelti Derişimi |  |  |  | 0.2 | ppm
Örnek Derişimi |  |  |  | 1 | ppm
Belirsizlik Düzeltmeli Örnek Derişimi |  |  |  | 1 | ppm
Asağıya sadece x ve y değerlerini x ekseni değeri hacim olacak şekilde giriniz.
S.N. | x | y | x - xort | (x - xort)2 | y - yort | (y - yort)2 | (x-xort)(y-yort) | x | x2 | y | y2 | ŷ | y-ŷ | (y-ŷ)2
1 | 0 | 2 | -4.5 | 20.25 | -9 | 81 | 40.5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0
2 | 1 | 4 | -3.5 | 12.25 | -7 | 49 | 24.5 | 1 | 4 | 4 | 16 | 4 | 0 | 0
3 | 2 | 6 | -2.5 | 6.25 | -5 | 25 | 12.5 | 2 | 6 | 6 | 36 | 6 | 0 | 0
4 | 3 | 8 | -1.5 | 2.25 | -3 | 9 | 4.5 | 3 | 8 | 8 | 64 | 8 | 0 | 0
5 | 4 | 10 | -0.5 | 0.25 | -1 | 1 | 0.5 | 4 | 10 | 10 | 100 | 10 | 0 | 0
6 | 5 | 12 | 0.5 | 0.25 | 1 | 1 | 0.5 | 5 | 12 | 12 | 144 | 12 | 0 | 0
7 | 6 | 14 | 1.5 | 2.25 | 3 | 9 | 4.5 | 6 | 14 | 14 | 196 | 14 | 0 | 0
8 | 7 | 16 | 2.5 | 6.25 | 5 | 25 | 12.5 | 7 | 16 | 16 | 256 | 16 | 0 | 0
9 | 8 | 18 | 3.5 | 12.25 | 7 | 49 | 24.5 | 8 | 18 | 18 | 324 | 18 | 0 | 0
10 | 9 | 20 | 4.5 | 20.25 | 9 | 81 | 40.5 | 9 | 20 | 20 | 400 | 20 | 0 | 0
| 45 | 110 | 0 | 82.5 | 0 | 330 | 165 | 45 | 110 | 110 | 1540 | 110 | 0 | 0
Ortalama | 4.5 | 11
Tablodan Hesaplanan |  |  |  | Excel Formülleri İle Hesaplanan
y = bx + a denklemi için b, a ve R2 Değerleri |  |  |  | y = bx + a denklemi için b, a ve R2 Değerleri
b | 2 |  |  | b | 2
a | 2 |  |  | a | 2
R2 | 1 |  |  | R2 | 1
Belirsizlik | 0
3xBelirsizlik | 0
y = ykör + 3Skör
Standart Hacmi
Ölçülen Değer
x ve y değerlerini değiştirdiğinizde grafiğin denklem değerleri olan a, b ve R2 ile aşağıdaki değerler uyuşmuyorsa grafiğin denklemini siliniz. Daha sonra eğim çizgisi üzerine sağ tıklayarak yeniden denklemi ve R2 değerini göstertiniz.