T.C.

EGE ÜNİVERSİTESİ

FEN FAKÜLTESİ

KİMYA BÖLÜMÜ

MİKRODALGA, UV VE HOT PLATE İLE BOZUNDURULMUŞ SİRKE ÖRNEKLERİNDE KADMİYUM, KURŞUN VE BAKIR İÇERİĞİNİN POTANSİYOMETRİK SIYIRMA ANALİZİ İLE İNCELENMESİ

# Danışman: Doç. Dr. H. İsmet GÖKÇEL

Hazırlayan: Ebru TOSCALI, M. Hilmi EREN

İZMİR

Haziran, 2004

Diploma Çalışması Sınav Sonuç Formu

Ebru TOSCALI ve M. Hilmi EREN, tarafından Doç. Dr. H. İsmet GÖKÇEL yönetiminde hazırlanan “MİKRODALGA, UV VE HOT PLATE İLE BOZUNDURULMUŞ SİRKE ÖRNEKLERİNDE KADMİYUM, KURŞUN VE BAKIR İÇERİĞİNİN POTANSİYOMETRİK SIYIRMA ANALİZİ İLE İNCELENMESİ” başlıklı tez tarafımızdan okunmuş, kapsamı ve niteliği açısından Diploma Çalışması olarak kabul edilmiştir.

22.06.2004

…………………………………..

Danışman

Doç. Dr. H. İsmet GÖKÇEL

## Prof Dr. Hüseyin TURAL	 Doç. Dr. F. Nil ERTAŞ

ÖZET

Sirke örneklerinde iz düzeyde bulunan kadmiyum, kurşun ve bakırın Potansiyometrik Sıyırma yöntemi ile eş zamanlı analizi yapılmaya çalışılmıştır. Sirkede bulunan organik maddeler bu metalleri bağladığı için bozundurma işleminin analiz sonuçlarına olası etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla üç farklı bozundurma tekniği (Mikrodalga, UV ve Hot Plate) ile bozundurulmuş sirke örnekleri ve bozundurma işlemi uygulanmamış sirke örnekleri analizlenerek, sonuçlar karşılaştırılmıştır. Potansiyometrik sıyırma analizi sonuçlarına biriktirme potansiyeli, pH, sıcaklık, civa derişimi, önderiştirme süreleri, elektrot dönme hızı ve örnek derişimi gibi bir çok parametre etki etmektedir. Bunlardan kimileri incelenmiş ve benzer işlem görmüş örnekler İndüktif Eşleşmiş Plazma Spektroskopisi ile (ICP) de analizlenerek elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Mikrodalga bozundurma, örnek hazırlama, sirke analizi, potansiyometrik sıyırma analizi, ağır metal analizi

ÖNSÖZ

Potansiyometrik Sıyırma Analizinin doğal örneklere uygulanması ile ilgili bu çalışmamızda bizi bilgileri, önerileri ve yakın ilgileri ile sürekli destekleyen, çalışma ve araştırma gücümüzü arttıran, bilimsel çalışmayı bize sevdiren danışmanımız     Doç. Dr. H.İsmet GÖKÇEL’e teşekkür ediyoruz.

Yorumları ve çözümleriyle katkıda bulunan Doç. Dr. F. Nil ERTAŞ’a, çalışmamıza olan büyük desteklerinden dolayı Eksper Laboratuar Endüstriyel ve Kimyasal Ürünler Şirketinden Kaan KARAMANOĞLU’na, Tariş AR-GE biriminden Birgül (KESEBİR) ŞAKİROĞLU’na, araştırmamız boyunca bizim yanımızda olan ve  çalışmamıza büyük katkısı olan Yüksek Lisans Öğrencisi Didem GİRAY’a ve bizi her zaman destekleyen ailelerimize teşekkür ediyoruz.

2004, Bornova 	Ebru TOSCALI  &  M. Hilmi EREN

İÇİNDEKİLER

ÖZET	V

ÖNSÖZ	VII

İÇİNDEKİLER	IX

ŞEKİL LİSTESİ	XI

TABLO LİSTESİ	XIV

Bölüm 1

GİRİŞ

1.1. İz Metal Analizi	1

1.1.1. Ağır Metaller ve Etkileri	2

1.1.2. Kadmiyum	4

1.1.3. Kurşun	6

1.1.4. Bakır	7

1.1.5. Sirkede Kadmiyum, Kurşun ve Bakır	9

1.2. Örnek Hazırlama Teknikleri	10

1.2.1. UV Bozundurma	12

1.2.2. Mikrodalga Bozundurma	13

1.2.2.1. Tarihi Gelişimi	13

1.2.2.2. Kuramsal Bilgi	15

1.2.2.3. Bozundurmada Kullanılan Asitler ve Matriks Etkileri	19

1.3. Voltammetri	21

1.3.1. Voltammetri ve Elektrokimyasal Olaylar	23

1.3.1.1.Elektriksel Çift Tabaka ve Polarlanma Olayları	23

1.3.1.2. Elektroda Kütle Taşınması ve İyonik Mobilite	28

1.3.2. Voltammetride Kullanılan Elektrotlar	31

1.3.3. Potansiyometrik Sıyırma Analizi	34

1.4. İndüktif Eşleşmiş Plazma Emisyon Spektroskopisi	41

1.5. Çalışmanın Kaynakçadaki Yeri ve Amacı	45

Bölüm 2

DENEYSEL KESİM

2.1. Reaktifler ve Çözeltiler	47

2.2. Cihazlar	47

2.3. İşlem	49

Bölüm 3

BULGULAR ve TARTIŞMA

3.1. 	Mikrodalga İle Bozundurulmuş Sirke Örneklerinin Analizleri	52

3.1.1. ICP Ölçümleri	52

3.1.2. PSA Ölçümleri	52

3.2. UV İle Bozundurulmuş Sirke Örneklerinin Analizleri	54

3.2.1. ICP Ölçümleri	54

3.2.2. PSA Ölçümleri	55

3.3. Hot Plate Yöntemi İle Bozundurulmuş Sirke Örneklerinin Analizi	57

3.4. Bozundurma İşlemi Uygulanmamış Sirke Örneklerinin Analizleri	58

3.4.1. ICP Ölçümleri	58

3.4.2. PSA Ölçümleri	59

Bölüm 4

SONUÇ

KAYNAKLAR	65

EKLER

EK 1 Mikrodalga Bozundurma Programı	66

EK 2 PSA İle Yapılan Analizin Programı	67

EK 3  Ölçüm Sonuçlarının Hesaplanmasına İlişkin Örnek	68

ŞEKİL LİSTESİ

Şekil  1.1.	Ağır Metallerin Etkilerinin Derişimle Değişimi	3

Şekil  1.2.	Sirke Örnekleri	9

Şekil  1.3.	Analizde Harcanan Sürenin Dağılımı	10

Şekil  1.4.		Analizde Yapılan Hataların Dağılımı	11

Şekil  1.5.		Örnek Hazırlamanın Önemi Hakkındaki Görüşler 	11

Şekil  1.6.	UV Bozundurma Cihazı	12

Şekil  1.7. 	Mikrodalga ve Hot Plate Bozundurma Sürelerinin Farklı

Yöntemlerle Karşılaştırması 	14

Şekil  1.8. 	Mikrodalga Bozundurma Fırını	15

Şekil  1.9. 	Buffalo Nehri Çökeltisinin Mikrodalga Bozundurma Grafiği	17

Şekil 1.10.	Elektromanyetik Işının Elektriksel ve Manyetik Alanı	17

Şekil 1.11. 	Elektromanyetik Işının Dalga boyu ve Maddeyle Etkileşim Türleri 	18

Şekil 1.12. 	Voltammetrik Analiz Cihazı	21

Şekil 1.13. 	Elektriksel Çift Tabaka Modelleri	24

Şekil 1.14.	Elektrot Potansiyelinin Uzaklık İle Değişimi	25

Şekil 1.15. 	Nernst Diffüzyon Tabakası ve Derişim Değişimi	27

Şekil 1.16.	İyonların Rölaksasyon Etkisi	29

Şekil 1.17. 	Diffüzyon Olayının Grafiksel Gösterimi	30

Şekil 1.18. 	Karşılaştırma Elektrotları	33

Şekil 1.19. 	Karşılaştırma Elektrotlarının Potansiyellerinin Sıcaklıkla Değişimi	34

Şekil 1.20. 	Voltammetride Kullanılan Elektrotlar	35

Şekil 1.21.	Potansiyometrik Sıyırma Analizinde Elde Edilen Pikler(Çizim)	35

Şekil 1.22.	Potansiyometrik Sıyırma Analizinde Standart Katma Yöntemi

İle Elde Edilen Pikler(Çizim)	36

Şekil 1.23. 	Çalışma Potansiyelinin Belirlenmesi İçin Oluşturulan Grafik	38

Şekil 1.24.	Uyarılmış Bir Atom Veya İyonun Işın Yayması	41

Şekil 1.25. 	İndüktif Eşleşmiş Plazma Emisyon Spektroskopisi (ICP-OES)

Cihazının Temel Bileşenleri 	41

Şekil 1.26. 	ICP’de Plazma Oluşum Aşamaları: A) Argon gazı verilmesi,

B) Radyo frekans  uygulanması,  C) Kıvılcımla  ilk  serbest

elektronların oluşması,  D) Radyo frekans etkisiyle elektron

artması ve plazma oluşumu, E) Örneğin plazmaya gönderilmesi	42

Şekil 1.27. Plazmanın Yapısı		43

Şekil 1.28. ICP’ de Plazmanın Görünümü	44

Şekil 1.29. ICP’de Belirtme Sınırları	45

Şekil 2.1 	Analizin Yapıldığı Voltammetri Cihazı	48

Şekil 2.2 	UV Bozundurmanın Yapıldığı Cihaz	48

Şekil 2.3. 	Potansiyometrik Sıyırma Analizinde Kullanılan Elektrotlar

ve Hücrenin Görünümü	50

Şekil 3.1. Beş Farklı Derişimdeki Kadmiyum, Kurşun ve Bakır

Karışımına İlişkin Pikler.1)Zemin 2)6,24 ppb Cd ve Pb

3)12,19 ppb Cd ve Pb 4)17,86 ppb Cd ve Pb

5) 23,27 ppb Cd ve Pb 6) 28,44 ppb Cd ve Pb 	51

Şekil 3.2.Mikrodalga Bozundurma Yöntemi İle Bozundurulmuş A Sirkesi

İçin PSA Pikleri (Cd piki genişletilmiş skala ile de verilmiştir.)

1)Zemin 2)6,24 ppb Cd ve Pb 3)12,19 ppb Cd ve Pb

4)17,86 ppb Cd ve Pb 5) 23,27 ppb Cd ve Pb 6) 28,44 ppb Cd ve Pb 	53

Şekil 3.3. Mikrodalga Yöntemi İle Bozundurulmuş B Sirkesi İçin PSA Pikleri

(Cd piki genişletilmiş skala ile verilmiştir) 1)Zemin

2)6,24 ppb Cd ve Pb 3)12,19 ppb Cd ve Pb

4)17,86 ppb Cd ve Pb 5) 23,27 ppb Cd ve Pb

6) 28,44 ppb Cd ve Pb	53

Şekil 3.4. UV Bozundurulmuş A Sirkesine Ait Kadmiyum, Kurşun ve

Bakırın PSA Pikleri. 1)Zemin 2)6,24 ppb Cd ve Pb

3)12,19 ppb Cd ve Pb 4)17,86 ppb Cd ve Pb

5) 23,27 ppb Cd ve Pb 6) 28,44 ppb Cd ve Pb 	55

Şekil 3.5. UV Bozundurulmuş B Sirkesine Ait Kadmiyum, Kurşun ve

Bakırın PSA Pikleri. 1)Zemin 2)6,24 ppb Cd ve Pb

3)12,19 ppb Cd ve Pb 4)17,86 ppb Cd ve Pb

5) 23,27 ppb Cd ve Pb 6) 28,44 ppb Cd ve Pb 	56

Şekil 3.6. Kadmiyum, Kurşun ve Bakır İçin Standart Katma

Kalibrasyon Grafikleri.	56

Şekil 3.7. Hot Plate Yöntemi ile Bozundurulmuş A Sirkesi PSA Pikleri

1)Zemin 2)6,24 ppb Cd ve Pb 3)12,19 ppb Cd ve Pb

4)17,86 ppb Cd ve Pb 5) 23,27 ppb Cd ve Pb

6) 28,44 ppb Cd ve Pb	57

Şekil 3.8. Hot Plate Yöntemi ile Bozundurulmuş B Sirkesi PSA Pikleri

1)Zemin 2)6,24 ppb Cd ve Pb 3)12,19 ppb Cd ve Pb

4)17,86 ppb Cd ve Pb 5) 23,27 ppb Cd ve Pb

6) 28,44 ppb Cd ve Pb	58

Şekil 3.9. UV Bozundurulmuş ve Bozundurma İşlemi Yapılmamış B Sirkesinin

ICP’de Yapılan Analiz Sonuçlarının Karşılaştırılması.	59

Şekil 3.10. Bozundurma İşlemi Yapılmamış A Sirkesi İçin PSA Pikleri

(Cd piki genişletilmiş skala ile de verilmiştir.). 1)Zemin

2)6,24 ppb Cd ve Pb 3)12,19 ppb Cd ve Pb 4)17,86 ppb Cd ve Pb

5) 23,27 ppb Cd ve Pb 6) 28,44 ppb Cd ve Pb 	60

Şekil 3.11. A Sirkesindeki Kurşun Analizine Bozundurma Yöntemlerinin

Etkisinin PSA’da Karşılaştırılması 	61

TABLO LİSTESİ

Tablo 1.1. Temel Endüstrilerden Atılan Metal Türleri		3

Tablo 1.2. Florida Topraklarındaki Elementlerin Üç farklı Bozundurma

Yöntemine Göre Analiz Sonuçları (mg/kg)		16

Tablo 1.3. Mikrodalga İle Bozundurulmuş Buffalo Nehri Çökeltisinin

Analiz Sonucu ve Sertifikalı Değerleri		16

Tablo 1.4. Bazı Materyallerin Mikrodalga Işını Absorplama Değerleri 		19

Tablo 1.5. Bazı Voltammetrik Analizlere Ait Belirtme Alt Sınırları		22

Tablo 1.6. İyonların Elektriksel Alandaki Hızlarının Derişimle Değişimi		29

Tablo 1.7. Karşılaştırma Elektrotlarının Potansiyellerinin (Standart Hidrojen Elektroduna karşı) Sıcaklıkla ve Derişimle Değişimi		33

Tablo 1.8. Metallerin Atomik Çözünürlüğü ve Cıva İçinde Diffüzyon Katsayıları	37

Tablo 1.9. İntermetalik Bileşikler		40

Tablo 3.1. Mikrodalga Bozundurulmuş A ve B Sirkesi İçin ICP’de

Analiz Sonuçları.	52

Tablo 3.2. Mikrodalga Bozundurulmuş A ve B Sirkesi İçin PSA’da

Analiz Sonuçları.	54

Tablo 3.3. UV Bozundurulmuş B Sirkesi İçin ICP’de Analiz Sonuçları.	54

Tablo 3.4. UV Bozundurulmuş A ve B Sirkesi İçin PSA’da Analiz Sonuçları.	57

Tablo 3.5. Hot Plate Yöntemi İle Bozundurulmuş A ve B Sirkesi İçin PSA’da

Analiz Sonuçları.	58

Tablo 3.6. Bozundurma İşlemi Uygulanmamış A ve B Sirkesi İçin

ICP’de Analiz Sonuçları	59

Tablo 3.7. Bozundurma İşlemi Uygulanmamış A Sirkesi İçin

PSA’da Analiz Sonuçları	60